## Hoja1
Institución	Empresa Electrica Publica Estrategica Corporacion Nacional de Electricidad CNEL EP
Identificador	CNELEP-IN-005
Documento Referencia	Infraestructura Electrica
Nombre	CNELEP_InfraestructuraElectrica_2021septiembre
Descripción	Inventario de infraestructura de CNEL EP a traves de la cual presta el servicio de comercializacion de energia electrica
Nombre del campo	Descripción del campo
Un	Nombre de la Unidades de Negocios de CNEL EP
Fecha Etl	Fecha de la extraccion de los datos
Anio	Año
Mes	Mes
Alimentadorid	Codigo del alimentador de distribucion
Desc Alimentador	Nombre del alimentador de distribucion
Longitudmtmon	Longitud en kilometros de la red monofasica de media tension aerea en kilometros
Longitudmtbif	Longitud en kilometros de la red bifasica de medio tension aerea en kilometros
Longitudmttri	Longitud en kilometros de la red trifasica de medio tension aerea en kilometros
Longitudmt	Longitud total de la red de media tension area en kilometros
Totaltransfmon	Total de transformadores de distribucion monofasico
Potenciatransfmon	Potencia en Kilo Voltios Ampere del total de transformadores monofasicos
Totaltransftri	Total de transformadores de distribución trifasicos
Potenciatransftri	Potencia en Kilo Voltios Ampere del total de transformadores trifasicos
Totaltransf	Total de transformadores de distribucion
Potenciatransf	Potencia en Kilo Voltios Ampere del total de transformadores
Totalsecfusmon	Total de seccionadores fusibles monofasicos
Totalsecfusbif	Total de seccionadores fusibles bifasicos
Totalsecfustri	Total de seccionadores fusibles trifasicos
Totallum	Total de luminarias
Potencialum	Potencia en KW de luminarias
Consumolum	Consumo en KWh de luminarias
Totalcliente	Total de clientes
Totalhurto	Total de hurtos de energia
Totalconsumo	Consumo en KWh de clientes
Longitudbtmon	Longitud en kilometros de la red monofasica de baja tension aerea en kilometros
Longitudbtbif	Longitud en kilometros de la red bifasica de baja tension aerea en kilometros
Longitudbttri	Longitud en kilometros de la red trifasica de baja tension aerea en kilometros
Longitudbt	Longitud total de la red de baja tension area en kilometros
Totalposte	Total de postes