## Hoja1
Institución	EMPRESA ELÉCTRICA RIOBAMBA S.A.
Identificador	EERSA_INFRAESTRUCTURA MV_DD_2023
Documento Referencia	EERSA_InfraestructuraMV_2023
Nombre	Infraestructura de Medio Voltaje
Descripción	Permite conocer el total de infraestructura en la red de distribución de la empresa
Nombre del campo	Descripción del campo
CódigoAlimentador	Codigo de alimentador homologado
Nombre Alimentador	Nombre con el cual se le conoce al alimentador
SUBESTACIÓN	Nombre de la Subestación de donde sale el alimentador
Transformador	Tipo de transformador del cual nace el alimentador
Voltaje	Nivel de voltaje en Kv del alimentador
LongitudMonofásica	Longitud en Km del ramal monofásico del alimentador
LongitudBifásica	Longitud en Km del ramal bifásico del alimentador
LongitudTrifasica	Longitud en Km del ramal trifásico del alimentador
LongitudTotal	Total en Km del Alimentador
CantidadTransformadoresMonofásicos	Número de transformadores monofásicos conectados al alimentador
CantidadTransformadoresTrifásicos	Número de transformadores trifásicos conectados al alimentador
TotalTransformadores	Número de total de transformadores conectados al alimentador
PotenciaTransformadoresMonofásicos	Total en MVA de potencia de transformadores monofásicos
PotenciaTransformadoresTrifásicos	Total en MVA de potencia de transformadores trifásicos
TotalPotencia	Total en MVA de trasnformadores